                                                                                                                    Приложение № 3
                                                                                                                 К «Договору управления многоквартирным домом»   
                                                                                                                    от «___» _______________  201___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  ЖИЛОГО ДОМА

1. Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя:

а) осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

     б) освещение помещений общего пользования;

в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров входа в подъезды.(Помещения общего пользования, подъезды и лестничные марши по решению собственников помещений на общем собрании и утверждении дополнительного размера платы за эти услуги).
д) сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

2. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации     (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.);

б) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.);

в) прочистка канализационного лежака;

г) проверка исправности канализационных вытяжек;

д) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

е) проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома.
3. Работы, выполняемые при подготовке жилого здания к эксплуатации в весенне-летний период:

а) осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов;

б) ремонт просевших отмосток; 

в) ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды.

4. Работы, выполняемые при подготовке жилого здания к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) государственная поверка, или замена вышедших из строя, КИП;
б) ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях;
в) утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзей;
г) замена разбитых стёкол;

д) ремонт и укрепление входных дверей (деревянных) в подъезды;

е) укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений;

ж) прочистка дымовентиляционных каналов.

5. Прочие работы:

а) контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов;

б) удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости);

в) очистка кровли от мусора, посторонних предметов, грязи, листьев;

г) удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО, прочего хлама и его вывоз.

В нежилых все работы выполняются собственниками нежилых помещений, нанимателями или арендаторами.

             «Исполнитель»:                                                  

          «Заказчик»:

             ООО «Рем-жильё»

	Белгородская область 

309290, г. Шебекино,

 ул.Московская  д. № 14,

ОГРН: 1063120007422

ОКПО: 78162695

ОКАТО:14450000000

ОКТМО :14656101

 ИНН 3120083011, КПП 312001001,       

 р/с № 40702810907060101431,

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород

Кор/с30101810100000000633

БИК  041403633

Тел./факс 8-(248) 2-32-86, 2-28-82 
E-mail: Sdom@bk.ru

Тел. факс 2-32-86

Директор:              =С. В. Юхновский=

                               
	309290, Белгородская область,

г. Шебекино, ____________________

__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________




