Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
ул. 50 лет Октября д.17
	Параметры формы
	Описание параметров формы

	№

п/п
	Наименование

параметра
	Единица

измерения
	Наименование

показателя
	Информация
	Порядок заполнения
	Дополнительное

описание

	1.
	Дата заполнения/внесения изменений
	—
	Дата заполнения/внесения изменений
	18.02.2021г.
	Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.
	

	Фундамент

	2.
	Тип фундамента
	—
	Тип фундамента
	свайный
	Указывается тип фундамента.
	

	Стены и перекрытия

	3.
	Тип перекрытий
	—
	Тип перекрытий
	ж/б
	Указывается тип перекрытий.
	

	4.
	Материал несущих стен
	—
	Материал несущих стен
	керамзитобетонные блоки
	Указывается материал несущих стен.
	

	Фасады (заполняется по каждому типу фасада)

	5.
	Тип фасада
	—
	Тип фасада
	Соответствует материалу стен
	Указывается тип фасада.
	

	Крыши (заполняется по каждому типу крыши)

	6.
	Тип крыши
	—
	Тип крыши
	металл
	Указывается тип крыши.
	

	7.
	Тип кровли
	—
	Тип кровли
	скатная
	Указывается тип кровли.
	

	Подвал

	8.
	Площадь подвала по полу
	кв. м
	Площадь подвала по полу
	726,6
	Указывается площадь подвала по полу.
	

	Мусоропроводы

	9.
	Тип мусоропровода
	—
	Тип мусоропровода
	нет
	Указывается тип мусоропровода.
	

	10.
	Количество мусоропроводов
	ед.
	Количество мусоропроводов
	-
	Указывается общее количество мусоропроводов в многоквартирном доме.
	Заполняется при наличии мусоропроводов

	Лифты (заполняется для каждого лифта)

	11.
	Номер подъезда
	—
	Номер подъезда
	отсутствует
	Указывается номер подъезда, где расположен лифт.
	

	12.
	Тип лифта
	—
	Тип лифта
	-
	Указывается тип лифта.
	

	13.
	Год ввода в эксплуатацию
	—
	Год ввода в эксплуатацию
	-
	Указывается календарный год ввода лифта в эксплуатацию.
	

	Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

	14.
	Вид коммунального ресурса
	—
	Вид коммунального ресурса
	отопление
	Указывается вид коммунального ресурса.
	

	15.
	Наличие прибора учета
	—
	Наличие прибора учета
	нет
	Указывается наличие прибора учета или потребность в его установке.
	

	16.
	Тип прибора учета
	—
	Тип прибора учета
	
	Указывается тип прибора.
	Заполняется при наличии прибора учета

	17.
	Единица измерения
	—
	Единица измерения
	
	Указывается единица измерения показаний по прибору учета.
	Заполняется при наличии прибора учета

	18.
	Дата ввода в эксплуатацию
	—
	Дата ввода в эксплуатацию
	
	Указывается календарная дата ввода прибора учета в эксплуатацию.
	Заполняется при наличии прибора учета

	19.
	Дата поверки/замены прибора учета
	—
	Дата поверки/замены прибора учета
	
	Указывается календарная дата последней поверки установленного прибора учета (если проводилась) либо календарная дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
	Заполняется при наличии прибора учета

	Система электроснабжения

	20.
	Тип системы электроснабжения
	—
	Тип системы электроснабжения
	централизованная
	Указывается тип системы электроснабжения.
	

	21.
	Количество вводов в дом
	ед.
	Количество вводов в дом
	1
	Указывается общее количество вводов в многоквартирный дом по системе электроснабжения.
	

	Система теплоснабжения

	22.
	Тип системы теплоснабжения
	—
	Тип системы теплоснабжения
	централизованное
	Указывается тип системы теплоснабжения.
	

	Система горячего водоснабжения

	23.
	Тип системы горячего водоснабжения
	—
	Тип системы горячего водоснабжения
	отсутствует
	Указывается тип системы горячего водоснабжения.
	

	Система холодного водоснабжения

	24.
	Тип системы холодного водоснабжения
	—
	Тип системы холодного водоснабжения
	централизованная
	Указывается тип системы холодного водоснабжения.
	

	Система водоотведения

	25.
	Тип системы водоотведения
	—
	Тип системы водоотведения
	централизованная
	Указывается тип системы водоотведения.
	

	26.
	Объем выгребных ям
	куб. м
	Объем выгребных ям
	нет
	Указывается общий объем выгребных ям в многоквартирном доме.
	Заполняется при наличии выгребных ям

	Система газоснабжения

	27.
	Тип системы газоснабжения
	—
	Тип системы газоснабжения
	отсутствует
	Указывается тип системы газоснабжения.
	

	Система вентиляции

	28.
	Тип системы вентиляции
	—
	Тип системы вентиляции
	Приточно-вытяжная
	Указывается тип системы вентиляции.
	

	Система пожаротушения

	29.
	Тип системы пожаротушения
	—
	Тип системы пожаротушения
	нет
	Указывается тип системы пожаротушения.
	

	Система водостоков

	30.
	Тип системы водостоков
	—
	Тип системы водостоков
	наружная
	Указывается тип системы водостоков
	

	Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

	31.
	Вид оборудования/конструктивного элемента
	—
	Вид оборудования/конструктивного элемента
	нет
	Указывается вид иного оборудования или конструктивного элемента.
	

	32.
	Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента
	—
	Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента
	нет
	Указывается описание иного оборудования/конструктивного элемента.
	Заполняется при наличии описания дополнительного оборудования/конструктивного элемента



